## Arkusz1
Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Numer fabr. | Rok. prod. | Data przekazania | Przezanaczenie | Wartość
1. | Pulsoksymetr | 520A | Novametrix | 77 | 1997 | 16.06.1997 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 6606.6
2. | Łóżko ortopedyczne | LD-31 |  | - | 1996 | 16.06.1997 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 3251.3
3. | Łóżko ortopedyczne | LD-31 |  | - | 1996 | 16.06.1997 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 3251.3
13109.2
4. | Pompa infuzyjna | SEP 11 S | Ascor | A/1530/97N | 1998 | 04.03.1999 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 2631.31
5. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Compact 8714827 | Braun | 22191 | 1999 | 07.06.1999 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 3109.8
6. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Compact 8714827 | Braun | 22128 | 1999 | 07.06.1999 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 3109.8
7. | Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną | OPX 200 | Schmitz | 902036681378 | 1999 | 06.12.1999 | Blok Operacyjny | 74980.89
8. | Kardiomonitor z pulsoksymetrem | 90367 | PC Scout | 367-000949 | 1999 | 06.12.1999 | OIOM | 31234.85
115066.65
9. | Inkubator zamknięty | 8000 S.C. | Dräger | ARPD 0046 | 2000 | 13.10.2000 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 42532.91
42532.91
10. | Analizator do mikrometod | 348 | Bayer | 2748 | 2000 | 18.04.2001 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 43571.85
11. | Aparat USG | Logiq 500 | General Electric | 822435YM4 | 2001 | 15.10.2001 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 309951.38
353523.23
12. | Pompa insulinowa | 508 | MiniMed | B9845-1EG5 | 2001 | 18.02.2002 | Oddział Chorób Dziecięcych - pompa przekazana dziecku, pacjentowi oddziału do osobistego użytku | 11529.47
13. | Pompa insulinowa | 508 | MiniMed | B7551-1EG3 | 2001 | 18.02.2002 | Oddział Chorób Dziecięcych- pompa przekazana dziecku, pacjentowi oddziału do osobistego użytku | 11529.47
14. | Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych | Centor-C | Medi.Com | CTC2002147 | 2001 | 20.03.2002 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 45362.68
15. | Wziernik okulistyczny (oftalmoskop) pośredni nagłowny z wyposażeniem | Omega 180 | Heine | 22094 | 2002 | 22.03.2002 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 4414.52
16. | Urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych | Scout Sport 580-DAESP6 | Scout | 19S01E5094C | 2002 | 11.07.2002 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 26638.95
17. | Urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych | EROSCAN | Maico | 19143/102 | 2002 | 2002 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 13794
113269.09
18. | Łóżeczka niemowlęce – 12 szt. | LD 05 | Famed Żywiec |  | 2003 | 10.2003 | Oddział Chorób Dziecięcych | 31690.08
19. | Pompy infuzyjne strzykawkowe – 3 szt | Pilot A2 | Dräger | 18485044, 18485026, 18485036, | 2003 | 10.2003 | Oddział Chorób Dziecięcych - pompy przekazane dzieciom, pacjentom oddziału do osobistego użytku | 10523.19
20. | Inhalatory – 2 szt. | Pari Boy 038 | Pari Gmbh | BBX6EA0945, BBX6EA0924, | 2003 | 10.2003 | Oddział Chorób Dziecięcych | 5656.04
21. | Przyrząd ssący elektryczny | Mevacs M20 | Medist | 1403306 | 2003 | 10.2003 | Oddział Chorób Dziecięcych | 2692.36
50561.67
22. | Kardiomonitor | C3 | Philips | USC 3001364 | 2004 | 19.03.2004 | Oddział Chorób Dziecięcych | 22029.13
23. | Kardiomonitor | C3 | Philips | USC 3001331 | 2004 | 19.03.2004 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 22029.13
24. | Ciśnieniomierz pediatryczny | Gamma G7 | Heine | 300002992 | 2004 | 11.05.2004 | Oddział Chorób Dziecięcych | 775.83
25. | System wideoendoskopii: wideogastroskop i wideokolonoskop z torem wizyjnym i systemem archiwizacji danych | Evis Exera | Olympus | 2408055 | 2004 | 26.03.2004 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 315884.7
26. | Myjnia endoskopowa z rejestratorem i drukarką | MINI-ETD | Olympus | 431201 | 2004 | 30.03.2004 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 85944.74
27. | Łóżeczka dziecięce – 6 szt. | LD-03 | Famed Żywiec | 00564, 00591, 00666, 00720, 00724, 00756 | 2004 | 30.12.2004 | Oddział Chorób Dziecięcych | 21667.5
28. | Łóżeczka dziecięce – 4 szt. | LD-03 | Famed Żywiec | 00633, 00722, 00723, 00725 | 2004 | 30.12.2004 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 14445
29. | Diatermia endoskopowa | Erbotom ICC 200 | ERBE | D-3050 | 2004 | 30.12.2004 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 13101.37
30. | Pompa insulinowa | MMT 712 | MiniMed | 009992-D132 | 2004 | 30.12.2004 | Oddział Chorób Dziecięcych - pompa przekazana dziecku, pacjentowi oddziału do osobistego użytku | 11113.96
31. | Przyrząd ssący | Mevacs M20 | Medist | 1404400 | 2004 | 30.12.2004 | Oddział Chorób Dziecięcych | 2545.22
509536.58
32. | Aparat EEG dwustanowiskowy | Digi Track DTW-2005 | Elmiko | 20502255 | 2005 | 14.03.2005 | Oddział Chorób Dziecięcych | 80035
33. | Resuscytator noworodkowy (Ambu) | BAG Infant Standard | - | - | 2005 | - | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 107
34. | Wideogastroskop | GIF – 160 | Olympus | 2419921 | 2004 | 14.03.2005 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | 48982.13
35. | Pulsoksymetr noworodkowy | N – 595-1 | Nellcor Puritan Bennett | G05702542/G05862829 | 2005 | 23.03.2005 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 4078.1
36. | Pompa insulinowa – 6 szt. | MMT 712 | MiniMed | 042427-D574, 042423-D574, 042626-D574, 042614-D574, 042516-D574, 042618-D574 | 2005 | 27.07.2005 | Oddział Chorób Dziecięcych - pompy przekazane dzieciom, pacjentom oddziału do osobistego użytku | 52897.02
37. | Aparat nieinwazyjnego wspomagania oddychania u niemowląt | Infant Flow SiPAP Comprehensive | Viasys Health Care – BIRD | AFN01554 | 2005 | 13.10.2005 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 59470.51
245569.76
38. | Inkubator otwarty | Babytherm 8010 | Dräger | ARXC-0048 | 2006 | 10.04.2006 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 28258.35
39. | Pompa insulinowa | MMT712 | MiniMed | 042279-D564 | 2006 | 22.05.2006 | Oddział Chorób Dziecięcych - pompa przekazana dziecku, pacjentowi oddziału do osobistego użytku | 8900
37158.35
40. | Pompa insulinowa (+zapasowa) | Accu-Chek Spirit | Roche | 2186967/2007; 2187028/2007 | 2007 | 11.10.2007 | Oddział Chorób Dziecięcych - użytek własny - Joanna Bródka - Gołuchów | 8498.7
41. | Pompa insulinowa | Cozmo 21-1714-50 | Akme | A56397 | 2007 | 19.10.2007 | Oddział Chorób Dziecięcych - użytek własny - Zuzanna Głuchowska - Kalisz | 8605.8
42. | Aparat RTG śródoperacyjny z ramieniem „C” | Siremobil Compact L | Siemens | 4093 | 2007 | 27.12.2007 | Blok Operacyjny – ul. Toruńska | 232115.34
43. | Instrumentarium do prętów śródszpikowych | - | Synthes | - | 2007 | 19.12.2007 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | 26502.34
275722.18
44. | Pompa insulinowa | Cozmo | Akme | A56284 | 2008 | 31.01.2008 | Pacjenci Oddziału Chorób Dziecięcych | 8605.8
45. | Pompy insulinowe - 2 szt. | Accu-Chek Spirit | Roche Diagnostic |  | 2008 | 21.10.2008 | Oddział Chorób Dziecięcych - użytek własny | 10400
46. | Pompy insulinowe - 9 szt. | MMT-722 | Medtronic |  | 2008 | 28.09.2008 | Oddział Chorób Dziecięcych - użytek własny | 50400
47. | Ssak elektryczny | Mevacs M 20 | ERES Medical | 1408317 | 2008 | 02.12.2008 | Oddział Otolaryngologiczny | 4500
48. | Kardiomonitor | Intelli Vue MP5 | Philips Polska | DE74812833 | 2008 | 31.12.2008 | Oddział Otolaryngologiczny | 17646.59
91552.39
49. | Zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok | - | Storz | - | 2009 | 15.10.2009 | Oddział Otolaryngologiczny | 189150.26
189150.26
50. | Urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych | OTO READ | Interacoustics A/S | 9119263 | 2010 | 07.04.2010 | Oddział Patologi i Int. Terapii Noworodka | 9634.37
51. | Ultrasonograf | HD11XE | Philips | US21077301 | 2010 | 04.03.2010 | Zakład Daiagnostyki Obrazowej | 141804.97
52. | Urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych | OTO READ | Interacoustics A/S | 9119263 | 2010 | 07.04.2010 | Oddział Patologi i Int. Terapii Noworodka | 9634.37
161073.71
53. | Urządzenie ABR do badania słuchowych potencjałów wywołanych | Eclipse EP15 | Interacoustics A/S | 0900275 | 2012 | 01.06.2012 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 37832.4
54. | Audiometr | AD629e | Interacoustics A/S | 0900326 | 2012 | 01.06.2012 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 11371.32
55. | Audiometr | AT235h | Interacoustics A/S | 3006199 | 2012 | 01.06.2012 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 18428.04
56. | Urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych | Clinical | Interacoustics A/S | 2019027 | 2012 | 01.06.2012 | Poradnia Audiologiczna dla Dzieci | 22629.24
90261
57. | Inkubator | Giraffe Incubator | Ohmeda Medical | HDHR53131 | 2013 | 13.03.2013 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 59000
58. | Ultrasonograf | Acuson X300 | Siemens | 323033 | 2013 | 25.04.2013 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 99500
59. | Oftalmoskop | Omega 500 | Heine | 1121003962 | 2013 | 29.05.2013 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 12420
60. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u niemowląt | Infant Flow SiPAP | Viasys Healthcare BIRD | BDN01394 | 2013 | 13.06.2013 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 58423
229343
61. | Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych | Accuvein AV400 | Accuvein |  | 2014 | 02.12.2014 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 25000
25000
62. | wózek do przewożenia pacjenta |  | Getinge |  | 2015 | 2015 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 12000
63. | kardimonitor |  | Philips |  | 2015 | 2015 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10800
64. | kardimonitor |  | Philips |  | 2015 | 2015 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 10800
65. | zestaw do trudnej intubacji |  |  |  | 2015 | 2015 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 18900
52500
66. | Aparat EKG |  |  |  | 2016
67. | Holter ciśnienia |  |  |  | 2016
68. | Holter EKG | Oczekujemy na dostawę sprzętu |  |  | 2016 |  | Oddział Chorób Dziecięcych | 35000
69. | Pompa Infuzyjna |  |  |  | 2016
70. | Pompa Infuzyjna |  |  |  | 2016
71. | Holter ciśnieniowy | BTL Cardio Point-ABPM | BLT | 514449 | 2017 | 2017-03-16 | Oddział Chorób Dziecięcych | 9400
72. | Aparat EKG | Cardiovit FT-1 | Schiller | 1060.000737 | 2017 | 2017-03-22 | Oddział Chorób Dziecięcych | 7797.6
73. | Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera | Medilog Darwin 2 Office |  | 281.03463 |  | 2017-09-27 | Oddział Chorób Dziecięcych | 17820
74. | Pompa objętościowa | ALARIS GW | CAREFUSION | 135444835 | 2017 | 2017-09-27 | Oddział Chorób Dziecięcych | 4000
75. | Pompa objętościowa | ALARIS GW | CAREFUSION | 135444834 | 2017 | 2017-09-27 | Oddział Chorób Dziecięcych | 4000
43017.6
76. | Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTOREAD | Screening version TEOAE | Oticon Polska Sp. z o.o. | IA3001587 | 2018 | 11.04.2018 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 13770
77. | Inkubator transportowy | Air Incu I | Dutchmed PL Sp. z o.o. | 180100059 | 2018 | 28.08.2018 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 110578
78. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu nCPAP | Fabian Therapy Evolution | Dutchmed PL Sp. z o.o. | AT-03114 | 2018 | 28.08.2018 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka
79. | Nawilżacz | Aquavent | Dutchmed PL Sp. z o.o. | AGD23EU1711103 | 2018 | 28.08.2018 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka
80. | Bilirubinometr | JM-105 | Drager Polska Sp. z o.o. | B3701320 | 2018 | 19.09.2018 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 14000
81. | Pulsoksymetr - 4 szt. | Masimo RAD97 | Promed | 3000023329, 3000023424, 3000023259, 3000023238 | 2019 | 11.04.2019 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 26352
82. | Kardiomonitor - 2 szt. | Efficia CM 150 863304 | Philips | CN 62643321, CN 62643359 | 2019 | 11.07.2019 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 32400
83. | Inkubator zamknięty - 2 szt. | Atom Air Incu I | Dutchmed PL Sp. z o.o. | 190501224, 190501225 | 2019 | 12.08.2019 | Oddział Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka | 85353.62
282453.62
[7 empty] | RAZEM | 2955401.2